SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14–300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP 741-212-52-17 REGON 000306555 KRS 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3 030 000 zł

# TEL. 89 757 42 31			                                                             FAX 89 757 45 93

Morąg  29.03.2016

6/2016

Wszyscy Odbiorcy

W Y J A Ś N I E N I E

Szpital Miejski Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w  Morągu  ul. Dąbrowskiego 16 informuje, że w  związku z  przetargiem nieograniczonym na :

Dostawę opatrunków oraz rękawic  do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. ,nr 6/2016 wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków oraz rękawic do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o., znak sprawy: 6/2016

# Pytanie 1

# Pakiet nr 17 poz. 1-5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o poziomie AQL = 1,0, o średnim poziomie protein poniżej 70 ug/g, co zostanie potwierdzone badaniami producenta, z mankietem rolowanym, o długości dla rozmiaru 7,5 min. 280 mm, w opakowaniu zewnętrznym hermetycznym folia-folia, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie2

Pakiet nr 17 poz. 6-9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury sieci, o grubości na placu min. 0,16 mm, o średnim poziomie protein poniżej 30 ug/g, co zostanie potwierdzone badaniami producenta, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Pakiet nr 20 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o sile zrywania przed i po starzeniu min. 6N, co jest zgodne z normą EN 455 część 2.

Odp. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

## Pytanie 4

Pakiet nr 20 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości na palcu 0,12 – 0,14 mm, na dłoni 0,09 - 0,12 mm, na mankiecie 0,06 – 0,08 mm.

Odp. Nie ,zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

## Pakiet nr 20 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia badań niezależnej jednostki TUV potwierdzającej dopuszczenie rękawic do kontaktu z żywnością zamiast deklaracji zgodności/ certyfikatu.

Odp. Dopuszczamy taką możliwość ,na opakowaniu rękawic muszą widnieć odpowiednie piktogramy.

Pytanie 6

Pakiet nr 20 poz. 1-4

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic diagnostycznych z pozycji 1-4 znajdowała się data produkcji. Data przydatności do użytku powinna być wystarczającą informacją dla Zamawiającego. Ponadto należy zauważyć, że załącznik nr 1 (wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (D.U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74), w części II (wymagania dotyczące projektu i wykonania), w ust.13.3, dotyczącym oznakowania wyrobów, wymaga, w pkt 12), oznakowania w zakresie daty produkcji jedynie w odniesieniu do aktywnych wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt 5. Niewątpliwie przypadek ten nie obejmuje rękawic diagnostycznych.

Odp. Data produkcji jest często tożsama z numerem serii lub partii towaru,więc jeżeli są umieszczone takie dane na opakowaniu to odstępujemy od tego wymogu.

## Pytanie 7

Pakiet nr 20 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach rękawic zgodnych z normą EN 455 w części 1, 2, 3, 4, co zostanie potwierdzone deklaracją zgodności producenta, natomiast na opakowaniu rękawic będzie znajdować się oznaczenie za zgodność z normą EN 455 (bez wymienienia wszystkich części normy) – tylko odniesienie do samej normy EN 455.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 8

Pakiet nr 21 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o sile zrywania przed i po starzeniu min. 6N, co jest zgodne z normą EN 455 część 2.

Odp. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

## Pytanie 9

Pakiet nr 21 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o powierzchni mikroteksturowanej.

Odp. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

Pytanie 10

## Pakiet nr 21 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości na palcu 0,12 – 0,13 mm, na dłoni 0,10 - 0,11 mm, na mankiecie 0,07 – 0,08 mm.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

## Pakiet nr 21 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia badań niezależnej jednostki TUV potwierdzającej dopuszczenie rękawic do kontaktu z żywnością zamiast deklaracji zgodności/ certyfikatu.

Odp. Dopuszczamy taką możliwość ,na opakowaniu rękawic muszą widnieć odpowiednie piktogramy.

Pytanie 12

## Pakiet nr 21 poz. 1-4

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic diagnostycznych z pozycji 1-4 znajdowała się data produkcji. Data przydatności do użytku powinna być wystarczającą informacją dla Zamawiającego. Ponadto należy zauważyć, że załącznik nr 1 (wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (D.U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74), w części II (wymagania dotyczące projektu i wykonania), w ust.13.3, dotyczącym oznakowania wyrobów, wymaga, w pkt 12), oznakowania w zakresie daty produkcji jedynie w odniesieniu do aktywnych wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt 5. Niewątpliwie przypadek ten nie obejmuje rękawic diagnostycznych.

Odp. Data produkcji jest często tożsama z numerem serii lub partii towaru,więc jeżeli są umieszczone takie dane na opakowaniu to odstępujemy od tego wymogu.

Pytanie 13

## Pakiet nr 21 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach rękawic zgodnych z normą EN 455 w części 1, 2, 3, 4, co zostanie potwierdzone deklaracją zgodności producenta, natomiast na opakowaniu rękawic będzie znajdować się oznaczenie za zgodność z normą EN 455 (bez wymienienia wszystkich części normy) – tylko odniesienie do samej normy EN 455.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 14

Projekt umowy – par. 1 ust. 3

Prosimy o wykreślnie ust. 3 z par. 1 Projektu umowy. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odp. Zamawiający, bardzo jasno określił ,że zastrzega sobie możliwość przesunięć asortymentowych w ramach danego pakietu  . Zmawiający w żaden sposób nie wymaga od wykonawcy aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia. Tylko dopuszcza taką możliwość jeśli nie będzie w stanie zakupić jednej z pozycji danego pakietu a będzie potrzebował innego sprzętu którego ilość  będzie wykorzystana , a wykonawca będzie mógł go sprzedać .Celem Zamawiającego nie jest w żaden sposób obejście art. 144.pzp a jedynie wykorzystanie wartości umowy w przypadku, gdy nie będziemy potrzebować całego przedmiotu zamówienia określonego w danym pakiecie. Zamawiający nie jest w stanie  przewidzieć czy całość będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykorzystany, gdyż są to ilości szacowane na podstawie poprzednich 12 miesięcy .Natomiast w okresie na, który ma być zawarta umowa zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowego użytku może się różnić. Zarzucanie zamawiającemu obejścia przepisu art. 144 pzp jest bezpodstawne, gdyż kryterium wyboru wykonawcy jest cena całej oferty  oraz termin dostawy. Zamawiający natomiast  nie przewiduje zmiany umowy dotyczącej wartości oferty a jedynie ilości w ramach danego pakietu nie powodujące zwiększenia wartości oferty która jest kryterium wyboru wykonawcy.

Pytanie 15

Projekt umowy – par. 1 ust. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy dostarczenie towaru może odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.

Odp. Wymagamy dostawy towaru do magazynu apteki

Projekt umowy – par. 1 ust. 8

Prosimy o odstąpienie o od wymogu zawartego w par. 1 ust. 8 Projektu umowy. Zamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”), tworzonej w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wymogu dostarczenia elektronicznej faktury w konkretnym formacie (tj. wygenerowanej przy użyciu wyraźnie wskazanego przez Zamawiającego oprogramowania określonego producenta) należy uznać za naruszenie fundamentalnych zasad udzielania zamówień ustanowionych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, tekst jedn.) (dalej: „pzp”), tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji.

Zasada równości nakłada na Zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich Wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także środków dyskryminujących Wykonawców ze względu na ich właściwości. Równe traktowanie odnosi się zarówno do aspektu merytorycznego, jak i formalnego zamówienia. Może zatem dojść do naruszenia tej zasady przez celową eliminację Wykonawców i doprowadzenie do sytuacji, w której tylko jeden z nich weźmie udział w postępowaniu. Z kolei zasada uczciwej konkurencji nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Naruszenie uczciwej konkurencji to nie tylko eliminowanie z ubiegania się o zamówienie niektórych Wykonawców przez wskazanie nazbyt konkretnego wymogu, ale także bezzasadne utrudnianie przygotowania, złożenia i realizacji oferty przez Wykonawców. Błędem Zamawiającego jest w szczególności wprowadzanie bez racjonalnego uzasadnienia do siwz wymogów, które nadmiernie różnicują pozycję Wykonawców w postępowaniu (patrz: wyrok KIO/UZP 1734/09 z 22 grudnia 2009 r. dot. absurdalnych wymogów stawianych przez Zamawiającego). Trzeba stwierdzić, że wskazanie w siwz wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym formacie (tutaj: w formacie KSBLOZ, Datafarm, OSOZ-EDI.WF-MAG, URTICA w pliku KTO, KT1, FAK) stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiającego. Można tutaj mówić o zawoalowanej formie ograniczenia konkurencji poprzez wprowadzenie ograniczenia nie bezpośrednio w przedmiocie zamówienia, ale warunkach formalnych wymaganych przy zamówieniu. Ponadto jest to ustalenie wymagań na tyle rygorystyczne i nieobiektywne, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, ale ogranicza katalog Wykonawców będących w stanie wykonać zamówienie nawet do jednego Wykonawcy. Tymczasem wymogi zawarte w siwz powinny odzwierciedlać rzeczywiste i racjonalne potrzeby Zamawiającego w konkretnym postępowaniu oraz nie pozostawać w oderwaniu od warunków rynkowych. Każde uszczegółowienie zamówienia czy też wprowadzenie dodatkowego warunku udziału w postępowaniu może prowadzić do ograniczenia konkurencji.

W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie naruszeń zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, a tym samym opracowanie i zamieszczenie w siwz wymogów umożliwiających wszystkim Wykonawcom działania na równych warunkach. Należy bowiem zaznaczyć, że naruszenie zasad wymienionych w art. 7 pzp prowadzi do wadliwości postępowania o udzielenie zamówienia oraz powoduje powstanie prawa do wniesienia środków ochrony prawnej po stronie Wykonawców, którzy mogą powoływać się na złamanie zasad przez Zamawiającego zarówno w zapisach siwz, jak i podczas dokonywania badania i oceny ofert.

Odp. Apteka szpitalna korzysta z oprogramowania MOL - medicus online, Zamawiający dopuszcza wszystkie pliki, które będą działać w tym programie. Zamawiający nie może odstąpić od wymagania f-r w formie elektronicznej, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Apteki szpitalnej. Zamawiający stoi na stanowisku, że większość wykonawców posiada systemy informatyczne,  które umożliwiają przekazywanie f-r w formie przez nas wymaganej.  W aptece szpitalnej jest niewiele pracowników szeroki asortyment więc jak najbardziej ten wymóg odzwierciedla racjonalne i rzeczywiste potrzeby Zamawiającego

Pytanie 16

SIWZ – rozdział 7 pkt. 7.5 ppkt. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia zamiast kart danych technicznych wystawianych przez producenta, innych dokumentów wystawionych przez producenta np. deklaracji zgodności, oświadczeń, raportów z badań w celu potwierdzenia wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Ponadto prosimy również o dopuszczenie kart katalogowych wystawionych przez dystrybutorów danych rękawic gdyż dokumenty producenta mogą nie zawierać wszystkich danych wymienionych w zał. nr 2 do SIWZ, których wyczerpującego potwierdzenia wymaga Zamawiający w pkt. 7.5 ppkt. 2 SIWZ

Odp. Dopuszczamy inne dokumenty wystawione przez producenta, natomiast nie dopuszczamy kart katalogowych wystawionych przez dystrybutorów danych rękawic

## Pytanie 17

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 30 x 65 mm (rozłożony), 30x 32,5 mm (złożony)

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Pakiet 7 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min lub do 3 min?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

# Pakiet 9 poz. 8,9,10,12,15,16

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14 m?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 20

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 810 ml.?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Czy w ramach §1 ustęp 8 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w wersji elektronicznej  w postaci plików z rozszerzeniem .pdf?

Odp. Nie  ponieważ takiego pliku nie można zainportować do systemu jaki posiada Zamawiający.

###### Pytanie 22

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 wyrazi zgodę na załączenie do oferty katalogów zawierających szczegółowe informacje na temat produktów oraz instrukcji użytkowania zawierających informację dla użytkowników dotyczące wskazań i przeciwwskazań w stosowaniu produktów (zamiast kart danych technicznych produktów)? Pytanie motywujemy tym, iż zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. producenci ani dystrybutorzy wyrobów medycznych nie są zobowiązani przez przepisy prawa do posiadania kart technicznych. Standardowe dokumenty, którymi posługują się w obrocie handlowym producenci i dystrybutorzy gąbek żelatynowych to właśnie instrukcje użytkowania, które muszą być aprobowane przez jednostkę notyfikacyjną która prowadzi nadzór nad produktem, oraz materiały informacyjne od producenta w postaci folderów czy katalogów.

Odp. Wyrażamy zgodę w, ale tylko w ramach pakietu nr 3

###### Pytanie 23

Czy Zamawiający w pakiecie nr  3 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek hemostatycznych w następujących rozmiarach:

pozycja 1 – 70 x 50 x 10 mm,

pozycja 1 – 70 x 50 x 1 mm?

Odp. Dopuszczamy

###### Pytanie 24

Pakiet 18, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie rękawic w kolorze pomarańczowym.

Odp. Dopuszczamy przy zachowaniu pozostałych parametrów

###### Pytanie 25

Pakiet 20, poz. 1-4

1. Prosimy o dopuszczenie minimalnych grubości rękawic: mankiet 0,06mm, dłoń 0,09mm, palec 0,11mm.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Prosimy o dopuszczenie oznakowania opakowania za zgodność z normą EN 455 jako całością wszystkich jej części tzn. 1,2,3,4.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 27

Pakiet 21, poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie siły zrywu rękawic 7N przed/po starzeniu.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

###### Pytanie 28

Prosimy o dopuszczenie minimalnych grubości rękawic: mankiet 0,07mm, dłoń 0,09mm, palec 0,11mm.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Prosimy o dopuszczenie oznakowania opakowania za zgodność z normą EN 455 jako całością wszystkich jej części tzn. 1,2,3,4.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 30

Pakiet 22, poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Dopuszczamy

###### Pytanie 31

Pakiet nr 9 poz. 1, 8, 9, 10, 12, 15, 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk oczekiwanych przez Zamawiającego określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (z zaokrągleniem w górę do pełnej ilości opakowań).

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 32

Pakiet 9 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,2cmx5cm, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 33

Pakiet 9 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 34

Pakiet 9 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici chirurgicznych 0,6cm*10cm*10sztuk, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odp. Tak, jeżeli towar będzie w postaci przylepca zastępującego nici

Pytanie 35

Pakiet 24 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 10 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu), w pozostałym zakresie zgodnych z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 36

Pakiet 24 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 5 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu), w pozostałym zakresie zgodnych z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 37

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie70-110 cm ?

Odp. Tak, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 38

Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek XL o obwodzie w pasie 110-170 cm

Odp. Tak, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 39

Pakiet 10 poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie tolerancji rozmiarowej +/- 2 cm.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 40

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek o chłonności 1200 ml ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek o rozmiarze 54 x 28 cm ?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 42

Pakiet 18 poz 1-3

Czy zamawiający dopuści rękawice o długości min 290 mm i sile zrywania 11N, potwierdzone raportem testowym producenta, przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 43

Pakiet 22 poz 1-4

Czy zamawiający dopuści opakowania 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, z zachowaniem pozostałych parametrów

Pytanie 44

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazika w saszetce 6 x 7 cm. Wielkość gazika po rozłożeniu 10 x 16 cm pakowany po 50 szt. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy z zachowaniem 6 warstwowej włókniny.

### Pytanie 45

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia opakowań w formularzu cenowym na opakowania po 50 szt.

Odp. Dopuszczamy

### Pytanie 46

Pakiet 9, poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

###### Pytanie 47

Pakiet 8 - Zwracamy się z prośbą o podanie częstotliwości dostaw, tj. ile razy w miesiącu będzie Zamawiany towar, oraz jakiej będzie on wielkości (ile sztuk)? Odpowiedź na powyższe pozwoli na przedstawienie prawidłową wycenę oferty. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić przyszłych zamówień, zwracamy się z prośbą o podanie informacji o częstotliwości dostaw pieluchomajtek z okresu obowiązywania umowy w latach 2015 i 2014.

Odp. Dostawy  4-5 razy miesiącu, średnie zamówienie to 18 op x 30szt pieluchomajtek L, 6x30 M

### Pytanie 48

Pakiet 8 – W związku z praktyką stosowaną przez jednego z wykonawców służącą do ograniczenia konkurencji poprzez zadawanie „negatywnego” pytania o wskaźnik wilgotności o treści: cyt.: „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?” zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie pieluchomajtek posiadających ww. wskaźnik wilgotności. Identyfikacja produktu jest możliwa na różnych poziomach. Numer seryjny/ data produkcji/ numer partii są naniesione nie tylko na pojedynczej pieluchomajtce w postaci wskaźnika chłonności, ale znajdują się również na opakowaniu jednostkowym (co jest wyłącznym wymogiem ustawy o wyrobach medycznych w tym zakresie) i zbiorczym. Tak więc identyfikacja produktu podlegającego reklamacji nie jest utrudniona, tak więc jest możliwa. Niemożliwość identyfikacji pieluchomajtki zużytej miałaby miejsce tylko w przypadku dostarczenia Zamawiającemu pojedynczej sztuki produktu bez jakiegokolwiek opakowania, a taka dostawa nie jest możliwa. Tak więc biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty nie ma podstaw do niedopuszczenia pieluchomajtek posiadających ww. wskaźnik wilgotności.

Odp. Dopuszczamy z zachowaniem pozostałych parametrów

Pytanie 49

Pakiet 10 – Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o wymiarach 32 x 60 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 50

Pakiet 10 – Czy Zamawiający dopuści wkładki o wymiarach 20 x 41 cm i chłonności 700 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, z godnie z SIWZ

Pytanie 51

Pakiet 10 – Czy Zamawiający dopuści wkładki o wymiarach 20 x 44 cm i chłonności 800 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 52

Pytanie nr 1  - Pakiet 17 poz.1-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych pudrowanych, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min.285 mm grubość na palcu 0.22-0.23 mm, poziom protein lateksu poniżej 50 µg/g, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Odp. Dopuszczamy

#### Pytanie 53

Pytanie nr 2 - Pakiet 17 poz.6-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych bezpudrowych, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min.285 mm grubość na palcu 0.22-0.23 mm, poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, AQL 1.0 . Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F 1671, Oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 54

Pytanie nr 3 - Pakiet 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lateksowej pudrowanej o nieznacznie niższej grubości na mankiecie min.0,08mm.

Odp. Tak, dopuszczamy z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 55

Pytanie nr 4 - Pakiet 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lateksowej pudrowanej o nieznacznie niższej grubości na dłoni tj. 0,11mm oraz na mankiecie min.0,11mm.

Odp. Tak, dopuszczamy z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 56

##### Pytanie nr 5 - Pakiet 20 i 21

Prosimy o dopuszczenie oznakowania fabrycznego na opakowaniu zgodnością z normą EN 455 w miejsce EN 455-1,2,3,4. Potwierdzenie normy EN 455 z wszystkimi częściami dodatkowo potwierdza deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną Dyrektywy Rady 93/42/EWG?

Odp. Tak

Pytanie 57

Pytanie nr 6 - Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych bezpudrowych pakowanych po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Tak

###### Pytanie 58

PAKIET 1

Poz. nr 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej operacyjnej 20-nitkowej, 6 warstw? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 59

PAKIET 9

Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca z opatrunkiem                     w rozmiarze 5 x 7,2 cm? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 60

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do kaniul                            w opakowaniach a”50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 61

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego, przezroczystego przylepca do wkłuć centralnych w rozmiarze 10 x 15 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 62

Poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca zastępującego nici chir. w rozmiarze 6 x 101 mm?

Odp. Tak

###### Pytanie 63

Poz. nr 8-10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości       9,1 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepców bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 64

Poz. nr 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o długości 9,2 m nawijanego na szpulkę, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 65

Poz. nr 1, 15-16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości 9,2 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepców bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 66

PAKIET 15

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 12 x 12cm pakowanych a’ 10 szt.? Pozostałe parametry tupferów bez zmian.

Odp. Tak

###### Pytanie 67

Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 34 x 34cm pakowanych a’ 10 szt.?  Pozostałe parametry tupferów bez zmian

Odp. Nie

Pytanie 68

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów pakowanych                         a’ 10 szt.?

Odp. Tak

Pytanie 69

Pakiet 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kompres niejałowy o wymiarach 10 cm x 10 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 70

Pakiet 4, poz. 1-9 - Czy Zamawiający dopuści rozbieżność w wadze kompresów do 16%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 71

Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 2,5 cm x 9,14 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 72

Pakiet 9, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o rozmiarze 6 cm x 7 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 73

Pakiet 9, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec po 100 sztuk w opakowaniu zgodnie z przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 74

Pakiet 9, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec po 10 sztuk w opakowaniu zgodnie z przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 75

Pakiet 9, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny o rozmiarze 1,25 cm x 9,14 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 76

Pakiet 9, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny o rozmiarze 5 cm x 9,14 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 77

Pakiet 9, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny o rozmiarze 2,5 cm x 9,14 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 78

Pakiet 9, poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny o rozmiarze 5 cm x 9,14 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie  79

Pakiet 9, poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny o rozmiarze 1,25 cm x 9,14 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 80

Pakiet 20 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm, na dłoni 0,09 mm na mankiecie 0,08mm?

Odp. Nie

Pytanie 81

Pakiet 21 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12mm(±0,03mm), na dłoni 0,11 mm (±0,03mm),  na mankiecie 0,08mm (±0,03mm)?

Odp. Nie

Pytanie 82

Pakiet 21 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni teksturowanej?

Odp. Tak

Pytanie 83

Pakiet 22 poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pytanie 84

Pakiet 22 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’180szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odp. Tak

Pytanie 85

Dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 8, poz. 3:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki opisując obwód- powinno być 130-170 cm?

Odp. Tak omyłka

Pytanie 86

Pakiet nr 10, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wkładki urologiczne w rozm. 21,5cm x 42 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 87

Pakiet nr 15, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 88

Pakiet nr 20, poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o następujących parametrach:

Długość rękawicy; ≥ 240, siła zrywania przed starzeniem 9,7N, siła zrywania po starzeniu 8N, powierzchnia gładka chropowate palce, grubość (mm) palce ≥0,12, dłoń ≥0,11, mankiet ≥0,07, nie posiadających dopuszczenia wykorzystania rękawic do kontaktu z żywnością?

Odp. Nie

Pytanie 89

Pakiet 21, poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe bez pudrowe o następujących parametrach:

Długość rękawicy ≥ 240, siła zrywania 9,7N, siła zrywania po starzeniu 8N, powierzchnia gładka chropowate palce, grubość (mm) palce ≥0,11, dłoń ≥0,09, mankiet ≥ 0,07

Odp. Tak

Pytanie 90

Do projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Nie , zgodnie z SIWZ

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach 
i w takiej samej cenie?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ