26/2016

Załącznik  nr 2                                                          FORMULARZ CENOWY / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy pakietów od 1 do  5

W kolumnie „cena  netto” Wykonawca powinien wpisać jednostkową cenę netto za sztukę/opakowanie,

W kolumnie „cena  brutto” Wykonawca podaje cenę brutto za sztukę/opakowanie dodając podatek VAT do ceny  jednostkowej netto.

Kolumna „wartość netto” wylicza się mnożąc cenę jednostkową netto przez ilość sztuk.

Kolumna „wartość brutto”  wylicza się dodając do wartości netto podatek VAT

Obliczenia należy podawać z  dokładnością  do 2 miejsc po przecinku

Wyliczone w formularzach cenowych wartości netto, kwota VAT ,wartość brutto poszczególnych pakietów  należy przenieść do formularza ofertowego

Dotyczy pakietów od 1 do  5

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia w innych niż podane    formularzu cenowym  opakowaniach jednostkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań .

Pakiet 1   (15) :       Końcówki do odsysania Frazier

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe końcówki wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, nieprzeźroczyste, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania, kształtowalne końcówki z plastykowym mandrynem, długość 120 mm, zagięcie 30 stopni, w opakowaniu , średnica 6 CH= 2mm, 9 CH= 3mm, 12 CH=4mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty: |  |  |  | ----------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )					pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …............................................................

Pakiet  2 ( 27) : Prowadnice intubacyjne sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J. m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica intubacyjna , jałowa, jednorazowego użytku , metalowa pokryta tworzywem, miękki koniec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roz.. 4,0 dł.335 mm 100/120/200 do rurki 5-8 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roz. 5,0 dl. 365 mm 100/120/300 , do rurki 8,5 /11 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ----------------------------------------- |

.

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  3 ( 31) : Akcesoria do zabiegów artroskopowych  sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut prowadzący o śr. 1,5mm i dł 30cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut wiercący z uchem, dł. 40-42cm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Guzik tytanowy dł. 14-16mm z potrójną pętlą. Pętla w rozmiarze od 10 do 30mm. Sterylny | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw rewizyjny. Guzik tytanowy dł 18-20mm z potrójną pętlą. Pętla w rozmiarze od 10 do 45mm. Sterylny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba interferencyjna nie wchłanialna z PEEK CF w rozmiarach: średnica 7mm-9mm dla długości 20mm oraz średnicy 7mm-12mm dla wszystkich długości tj.: 25mm, 30mm i 35mm. Sterylna. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda bipolarna do waporyzacji. Długość ramienia 115-120mm, końcówka robocza wygięta 70st. Do artroskopii kolana i barku. Wielorazowa autoklawna 134 st, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda bipolarna do waporyzacji. Długość ramienia 115-120mm, końcówka robocza prosta. Do artroskopii kolana i barku. Wielorazowa autoklawna 134st, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrze shavera do łękotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu zewnętrznym. Ostrza wielorazowe, autoklawne w średnicach od 3,4 mm do 4,2mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze shavera do łękotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym dużym otworze w płaszczu. Ostrza wielorazowe, autoklawne w średnicach od 3,4 mm do 4,2mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza wielorazowe, autoklawne o śr. 5,5 mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza wielorazowe, autoklawne o śr. 5,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Implant jednorazowy do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagięta na końcu o 15 st. Implant sterylny. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do pompy, tzw pacjenta nawadniający, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. "dobowy" z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą. Jałowy. | szt | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | -------------------------------------------- |

Oferent zapewni nieodpłatnie  do każdego zabiegu zabezpieczenie w obłożenie jednorazowe do 100 zabiegów tj.

Zestaw do atroskopii z torbą na płyny i osłona stolika Mayo

Dwa fartuchy wzmocnione do zabiegów endoskopowych jeden rozm. XXL, a drugi L

| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotyczą pakietu nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca użyczy na okres trwania umowy kompletne instrumentarium konieczne do wszczepienia implantów : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompa artroskopowa,Shaver,Włącznik nożny shavera,Rękojeść robocza shavera,Wiertarka medyczna z podajnikiem drutów oraz łącznikiem typ Jacobs, Nagrywarka medyczna kompatybilna z kamerą firmy Wolf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczonych implantów. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Każdy implant musi być fabrycznie nowy, sterylnie zapakowana oraz posiadać metryczkę z numerem katalogowym i numerem seryjnym gotową do wklejenia w dokumentacji szpitalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opakowania jednostkowe muszą posiadać etykiety w języku polskim. |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet 4   ( 32) :  Cewniki sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J. m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik urologiczny FOLEYA j.u z plastikową zastawką poj. balonika 5-10 ml , wymiana cewnika min. co 14 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10( rozmiar balonika 3-5 ml) | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | szt | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | szt | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | szt | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | szt | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik urologiczny Nelatona j.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 6 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 8 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 6 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 8 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 10 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 12 | szt | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 14 | szt | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 16 | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 18 | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balon do nefrostomii z mandarynem dł. 41 cm, poj. Balon 5 ml CH 14 CH 16 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ----------------------------------- |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ..............................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................			pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ..............................................................

Pakiet  5 ( 38): Drobny  sprzęt  laboratoryjny

| L.P. | Nazwa a s o r t y m e n t u | J.M. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki do transportu moczu 100 ml nie sterylne | szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami , gładkie gr.1 mm (pak. 50 szt ) | op | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami z obustronnym matowym polem do opisu o szer . 2 0 mm (50 szt ) | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 (1000 szt ) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipety pasteurowskie plastikowe poj.1 ml (1000 szt ) | op | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet plastikowe (standardowe) 0,2 ml (1000 szt ) | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kuwety makro plastikowe | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Naczynko 2 PS do analizatora HITACHI poj. 3 ml BSA 031 (1000 szt) | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki plastikowe 4 ml (12*75) | szt | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pisaki laboratoryjne ( czarne ) wodoodporne typu Sanford Sharpie grube i cienkie | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty: |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia w innych niż podane w tabeli opakowaniach jednostkowych z odpowiednim przeliczeniem

ilości i  zaokrągleniem do pełnych opakowań

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ....................................................................................................................................................................................  ..........................

...............................,  dnia ..............................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ...................................................................