SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14–300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP 741-212-52-17 REGON 000306555 KRS 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3 030 000 zł

# TEL. 89 757 42 31			                                                             FAX 89 757 45 93

Morąg     15.03.2017

9/2017

Wszyscy Odbiorcy

W Y J A Ś N I E N I E

Szpital Miejski Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w  Morągu  ul. Dąbrowskiego 16 informuje, że w  związku z  przetargiem nieograniczonym na :

Dostawę opatrunków oraz rękawic  do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. ,nr 9/2017 wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków oraz rękawic do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o., znak sprawy: 9/2017

###### Pytanie 1

Pakiet 6, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski w rozm. 12cm x 4m?

Odp. Tak dopuszczamy .

Pytanie 2

Pakiet 8, poz. 1 i 3: Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki posiadały elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie 3

Pakiet 8, poz. 1 i 3: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie 4

Pakiet 9, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w rozm. 7,2x5cm?

Odp. Tak

Pytanie 5

Pakiet 9, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w rozm. 5,8x8cm pakowanych po 50 szt., z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odp. Tak

Pytanie 6

Pakiet 9, poz. 8-10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców o długości 5m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pytanie 7

Pakiet 15, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych po 10 szt., z podaniem ceny za 1szt.?

Odp. Wyrażamy zgodę

Pytanie 8

Pakiet 15, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych po 50 szt., z podaniem ceny za 1szt.?

Odp. Tak wyrażamy zgodę

###### Pytanie 9

Pakiet 20, poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o gładkiej powierzchni z chropowatymi palcami, co ułatwia chwyt narzędzia, o poziomie protein lateksu 85 ug/g?

Odp. Tak , przy zachowaniu pozostałych warunków.

Pytanie 10

Pakiet 20, poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu aby rękawice dopuszczone były do kontaktu z żywością?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Pakiet 8, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie w pasie/biodrach 70-110 cm?

Odp. Tak dopuszczamy , przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 12

Pakiet 8, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie w pasie/biodrach 110-170 cm?

Odp. Tak dopuszczamy , przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 13

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek o wymiarach 30x63cm?

Odp. Tak dopuszczamy , przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 14

Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek o wymiarach 20x44 cm?

Odp. Tak dopuszczamy , przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 15

Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,  oparty  na całkowicie nowej  technologii, co wzmacnia jego strukturę,  nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą?

Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy zad. 8

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 3):złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze XL o obwodzie produktu 110-160 cm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycje: 1, 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3070ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130 ml.

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 2) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2850ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2850 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50 ml.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni produkt, tj. w partii bioder jak również na całej powierzchni chłonnej produktu na zewnątrz i do wewnątrz?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Dotyczy zad. 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 10; pozycja: 2): pieluchy anatomiczne dla dorosłych o wymiarach 42 x 20cm?

Odp. Tak

Pytanie 29

Dotyczy zad. 11

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm?

Odp. Nie wymagamy , dopuszczamy

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11): podkład chłonny 60x90cm, pakowany a’30 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie 31

dotyczy SIWZ

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne

Odp. Wymagamy od dostawców przechowywania i transportu wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra z dnia 13.03.2015 w sprawie dobrej Praktyki Dystrybucyjnej(Dz. U z 2015, poz.381)pkt 5.5 ppkt 2

Pytanie 32

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Pytanie 33

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików z dwóch warstw włókniny spunlace, gazik złożony na pół, po rozłożeniu o wymiarze 3cmx6,5cm, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100 szt., pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 34

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12-warstwowych, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 35

Pakiet nr 4, pozycja 5, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wadze 0,52g?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 36

Pakiet nr 4, pozycja 6, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wadze 1,115g?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

Pakiet nr 4, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wadze 1,89g?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 2,5 cm x 9,14 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 39

Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o rozmiarze 6 cm x 7 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 40

Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści przylepce pakowane w kopertę a’10 szt. z podaniem ceny za kopertę i przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak , pod warunkiem, że każdy przylepiec zapakowany jest jeszcze osobno.

Pytanie 41

Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści przylepiec nawijany na rolkę?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ , wymagamy z opatrunkiem

Pytanie 42

Pakiet 20 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu oraz dłoni 0,10mm (±0,02mm), na mankiecie 0,06mm (±0,01mm)?

Odp. Tak

Pytanie 43

Pakiet 20 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu ≥6,9N przed oraz po starzeniu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 44

Pakiet 20 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤83µg/g?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 45

Pakiet 21 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12mm(±0,02mm), na dłoni 0,10mm (±0,02mm),  na mankiecie 0,07mm (±0,02mm)?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 46

Pakiet 21 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu ≥6,3N przed starzeniem  oraz ≥6,0N  po starzeniu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Pakiet 21 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤49µg/g?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 48

Pakiet 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’180szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odp. Tak

Pytanie 49

Pakiet 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm(±0,02mm), na dłoni 0,07mm (±0,02mm),  na mankiecie 0,06mm (±0,02mm),  o długości 240mm?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 50

Pakiet 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu 6,5N przed oraz 6,0 N po starzeniu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazika w saszetce 6 x 7 cm. Wielkość gazika po rozłożeniu 
10 x 16 cm, 8 warstw po złożeniu, pakowany po 50 szt., tak jak obecnie dostarczany do Państwa placówki Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 52

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia opakowań w formularzu cenowym na opakowania po 50 szt.

Odp. Tak

Pytanie 53

Pakiet 9, poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Nie.

Pytanie 54

Pytanie nr 1  - Pakiet 17 poz.1-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych pudrowanych, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min.285 mm grubość na palcu 0.22-0.23 mm, poziom protein lateksu poniżej 50 µg/g, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Odp. Tak , dopuszczamy.

Pytanie 55

Pytanie nr 2 – dotyczy pkt.6.7 ppkt.3 - Pakiety 17-22

W związku z tym, że w Pakietach od 17 do 22 Zamawiający oczekuje badań Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów prosimy o uznanie tych badań jako równoważnych do karty danych technicznych wystawianych przez Producenta a wymaganych zapisem w siwz?

Odp. Tak , możemy uznać te badania jako równoważne do karty danych technicznych

Pytanie 56

PAKIET 1

Poz. nr 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej operacyjnej 20-nitkowej, 6 warstw? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 57

PAKIET 2

Poz. nr 1- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o gramaturze jednego kompresu min. 3,78 g? Pozostałe parametry kompresu bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 58

Poz. nr 3- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu                   nr 2 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odp. Nie

Pytanie 59

Poz. nr 5 i 9- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o gramaturze jednego kompresu min. 0,52 g? Pozostałe parametry kompresu bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 60

Poz. nr 6 i 8- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o gramaturze jednego kompresu min. 1,12 g? Pozostałe parametry kompresu bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 61

Poz. nr 7- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o gramaturze jednego kompresu min. 1,95 g? Pozostałe parametry kompresu bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 62

PAKIET 9

Poz. nr 1, 8-10,12,15,16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości 9,2m z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym lub bez przeliczenia ilości.

Odp. Tak

Pytanie 63

Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca z opatrunkiem                     w rozmiarze 5 x 7,2 cm? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 64

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do kaniul                            w opakowaniach a”50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 65

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego, przezroczystego przylepca do wkłuć centralnych w rozmiarze 10 x 15 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 66

Poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca zastępującego nici chir. w rozmiarze 6 x 101 mm?

Odp. Tak

Pytanie 67

Poz. nr 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra nawijanego na szpule?

Odp. Nie

Pytanie 68

Poz. nr 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego przylepca  z wkładem chłonnym 6,5 x 2,5 cm? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odp. TAK

Pytanie 69

Poz. nr 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego przylepca  z wkładem chłonnym 11 x 3,8 cm? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 70

PAKIET 12

Poz. nr 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego  z hydrożelem? Rozmiar i ilość sztuk w opakowaniu zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie 71

PAKIET 15

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 12 x 12cm pakowanych a’ 10 szt.? Pozostałe parametry tupferów bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 72

Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych  w rozmiarze 34 x 34cm pakowanych a’ 10 szt.?  Pozostałe parametry tupferów bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 73

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów  niejałowych  w rozmiarze 34 x 34cm pakowanych 4 x 250 szt.?  Pozostałe parametry tupferów bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 74

Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego foliowego przylepca na rolce o długości 9,14m, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie 75

Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie przylepca w rozmiarze 10cmx10cm pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie 76

Pakiet 24 poz.6

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 77

Pakiet 17 poz. 1-5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych, lateksowowych pudrowanych, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 30 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2014r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie zewnętrzne papierowe foliowane. Dyspenser oznaczony numerem katalogowym producenta, poziomem AQL, nazwą własną rękawic, ze znacznikiem sterylizacji.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 78

Pakiet 17 poz. 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylizacji radiacyjnej. Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 79

Pakiet 17 poz. 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm zakrywającej w pełni mankiet fartucha, o polimeryzowanej powierzchni wewnętrznej.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 80

Pakiet 17 poz. 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana ,zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Rozciągliwość / wydłużenie min. 800%. Sterylizacja radiacyjna. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 81

Pakiet 17 poz. 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na dłoni 0,18 ± 0,02 mm, na mankiecie 0,145 mm.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 82

Pakiet 17 poz. 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o rozciągliwość (wydłużenie (%)) przed/ po starzeniu - 846% / 809%.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 83

Pakiet 17 poz. 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej ±0,01min. na palcu 0,21 ±0,01mm, na dłoni 0,19 ±0,01

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 84

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, o średniej grubości na dłoni 0,07 ± 0,01mm, długość min. 260 mm, siłą zrywania min. 6N. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 85

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, o długości min 300 mm, o grubości na pojedynczej ścianie palca 0,15 mm z tolerancją ± 0,01 mm, , na dłoni min. 0,10 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 8,7N. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.

Odp. Tak , dopuszczamy z  możliwością do kontaktu z żywnością .

Pytanie 86

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 87

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 88

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 115 μg/g.

Odp. Nie

Pytanie 89

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 86 μg/g.

Odp. Nie

Pytanie 90

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających siłę zrywania przed starzeniem min. 6N.

Odp. Nie

Pytanie 91

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,09 mm.

Odp. Nie

Pytanie 92

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp. Tak

Pytanie 93

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 35 μg/g.

Odp. Nie

Pytanie 94

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice posiadających siłę zrywania przed/po starzeniu min. 7,4 N /6,2 N.

Odp. Nie

Pytanie 95

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice posiadających siłę zrywania przed starzeniem min. 6N.

Odp. Nie

Pytanie 96

Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp. Tak , dopuszczamy

Pytanie 97

Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o dobrej wrażliwości dotykowej, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. AQL 1,0, siłę zrywania przed/po starzeniem min. 6 N. Zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 – informacja na opakowaniu. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Rozmiary XS-XL pakowane po 100 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.

Odp. Tak , dopuszczamy z możliwością do kontaktu z żywnością

Pytanie 98

Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,11 mm, na dłoni min. 0,06 mm.

Odp. Tak , dopuszczamy.

Pytanie 99

Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających siłę zrywania przed/po starzeniu min. 7 N.

Odp. Nie

Pytanie100

Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych barierowych dla 14 substancji (bez cytostatyków) na maksymalnym poziomie 6 (>480 minut) oraz 4 na min. 1 poziomie (do 30 minut) , w tym aldehydy, kwasy i alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych ( m. in. 70% izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut) oraz min.12 cytostatyków, potwierdzone zbiorczym raportem z badań niezależnych, wystawionym przez producenta i/lub jednostkę akredytowaną/notyfikowaną. Pragniemy nadmienić, że rękawice diagnostyczne są średnio stosowane przez czas do 10 minut, zatem 1 poziom ochrony (do 30 minut) jest w pełni wystarczający i zabezpieczający personel medyczny, opakowanie max 200 szt.

Odp. Tak, dopuszczamy z możliwością do kontaktu z żywnością.

Pytanie 101

Dotyczy Pakietu 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 3 jako jednostkę miary dopuści sztuki, natomiast w pozycji 4 jako jednostkę miary dopuści opakowania, gdzie w każdym opakowaniu znajdują się 3 sztuki?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie 102

Pakiet 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dokumentów potwierdzających walidację procesu sterylizacji?

Odp. Nie

Pytanie 103

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 30x65mm ( rozłożony), 30x32,5mm ( złożony)?

Odp. Nie zgodnie ze SIWZ

Pytanie 104

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 65mm x 56mm?

Odp. Tak dopuszczamy.

Pytanie 105

Pakiet 7 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min. bądź też do 3 min.?

Odp. Nie zgodnie ze SIWZ

Pytanie  106

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności 810ml?

Odp. Nie zgodnie ze SIWZ