Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.

Dąbrowskiego 16   14-300 Morąg

Tel.:89/7574231    89/7572130   fax 89/7574593

NIP-741 212-52-17   REGON 000306555  KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

Morąg 28.04.2017r

15/2017

Wszyscy odbiorcy

W Y J A Ś N I E N I E

Szpital  Miejski  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością w  Morągu  ul. Dąbrowskiego 16 informuje, że w  związku z  ogłoszonym  zapytaniem ofertowym na dostawę ”Nici  chirurgicznych „ nr sprawy  15/2017 wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr II, poz. 5, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr II, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wzmocnioną zamiast podwójnie wzmocnionej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuszczamy, ale nie dopuszczamy z igłą okrągłą mocną.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr III, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr VI, poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuszczamy.