26/2017

Załącznik  nr 2                                                          FORMULARZ CENOWY / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy pakietów od 1 do  41

W kolumnie „cena  netto” Wykonawca powinien wpisać jednostkową cenę netto za sztukę/opakowanie,

W kolumnie „cena  brutto” Wykonawca podaje cenę brutto za sztukę/opakowanie dodając podatek VAT do ceny  jednostkowej netto.

Kolumna „wartość netto” wylicza się mnożąc cenę jednostkową netto przez ilość sztuk.

Kolumna „wartość brutto”  wylicza się dodając do wartości netto podatek VAT

Obliczenia należy podawać z  dokładnością  do 2 miejsc po przecinku

Wyliczone w formularzach cenowych wartości netto, kwota VAT ,wartość brutto poszczególnych pakietów  należy przenieść do formularza ofertowego

Dotyczy pakietów od 1 do  41

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia w innych niż podane    formularzu cenowym  opakowaniach jednostkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań .

Pakiet  1  :   Igły jednorazowego  użytku  sterylne, w standardzie LUER

| L.p | Nazwa asortymentu | J. m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za / op | Stawka VAT | Cena brutto za / op | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IGŁY j. u. a 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,45 x 16 | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 x 25 | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,6 x 25 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 x 30 | op | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 x 40 | op | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,9 x 40 | op | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 x 40 | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 x 40 | op | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły motylki 0,8 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do penów 0,3 x 8 mm a’100szt | op | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ---------------------------------- |

Igły z poz. 1 muszą pochodzić od jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym. Igła w rozmiarach 0,45-0,9 wymagamy igieł długościętych ,natomiast 1,1-1,2 igieł

krótkościętych  z  oznakowaniem rodzaju ostrza na opakowaniu jednostkowym.

Ogółem wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ..............................................................................................................................................................................................

.......................... .......  dnia ................................			                            pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ........................................................................

( miejscowość )

Pakiet 2. : Strzykawki jednorazowego użytku  sterylne

| L.p | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za / op/szt | Stawka VAT | Cena brutto za / op | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawki j. u. a’ 100szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 ml | op | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 ml | op | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 ml | op | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 ml | op | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki j.u. 50ml ( do pomp infuzyjnych) bursztynowa | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka j.u. przeźroczysta do pomp infuzyjnych 20 ml, | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka j.u. przeźroczysta do pomp infuzyjnych 50 ml, | szt | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka (żaneta) plastikowa do karmienia 100 ml, skalowana co 2 ml | szt | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tuberkulinówka z igłą 0,5 x 16 | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka sterylna do gazometrii ,3 ml z heparyną litową. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty : |  |  |  | ------------------------------------ |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ..............................................................................................................................................................................................

.......................... .......  dnia ...............................         pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ........................................................................

( miejscowość )

PAKIET  3  :     Kaniule dożylne sterylne

| L.p | Nazwa asortymentu | J. m. | Potrzeby roczne ( średnio ) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna j.u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 (żółta ) G 24 G | szt | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 (niebieskie) 22 G | szt | 10 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 (różowe ) 20 G | szt | 8 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 (zielona) 18 G | szt | 1 060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 (biała ) 17 G | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,7 ( szara ) 16 G | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 (pomarańcz.) 14 G | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | -------------------------- |

Wymagamy , aby wszystkie kanikule pochodziły od jednego producenta.

Ogółem wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ..............................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ...........................................................................

( miejscowość )

PAKIET  4  :     Kaniule dożylne bezpieczne sterylne

| L.p | Nazwa asortymentu | J. m. | Potrzeby roczne ( średnio ) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna z wbudowanym mechanizmem bezpieczeństwa z portem iniekcyjnym j.u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 (żółta ) G 24 G | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8-0,9 (niebieskie) 22 G | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0-1,1 (różowe ) 20 G | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-1,3 (zielona) 18 G | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5-1,6 (biała ) 17 G | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ------------------------- |

Wymagamy , aby wszystkie kanikule pochodziły od jednego producenta.

Ogółem wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ..............................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ...........................................................................

( miejscowość )

PAKIET  5  :     Kaniule dożylne  bez portu  górnego sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J. m. | Potrzeby roczne ( średnio ) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula pediatryczna typu Neoflon, ze zdejmowanym uchwytem rozmiar G26 (fioletowa) Przepływ 13ml/minutę | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ----------------------------- |

Ogółem wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ..............................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ...........................................................................

( miejscowość )

Pakiet  6:  Przyrządy sterylne

| L.p. | Nazwa a s o r t y m e n t u | J.m. | Potrzeby roczne ( średnio ) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u. z komorą kroplową bez zawartości PVC przeźroczysty, bez zawartości ftalanów, nazwa producenta na zaciskaczu, | szt | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania krwi j.u. z komorą kroplową bez zawartości PVC , całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu , opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u. z komorą kroplową wykonana z PP o długości min 65mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, bursztynowy | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 150 cm (bezbarwne) , | szt | 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, 200 cm (bezbarwne ) | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 200 cm (bursztynowe) | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu pojedyńczy jałowy niepirogenny , nietoksyczny | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ------------------- |

Ogółem wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .............................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ..............................................................................................

( miejscowość)

Pakiet  7 :    Noże  wymienne sterylne

| L.P | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za op | Stawka VAT | Cena brutto za op | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noże wymienne a 100 ( skalpel ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | op | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | op | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | op | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ------------------------ |

Wymagamy na skalpelu wygrawerowaną nazwę producenta oraz numer ostrza.

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ..................................................................................

( miejscowość

Pakiet  8 : Kraniki , korki  sterylne

| L.p | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kranik trójdrożny, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji zamknięty otwarty, wszystkie wyjścia zabezpieczone koreczkami ze standardowym pokrętłem trójramiennym | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Korek sterylny do wenflonów | szt | 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zatyczki sterylne do drenów | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki do moczu dla dzieci jałowe, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dziewczynki | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłopcy | szt | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek do moczu dla dorosłych jałowy dobowy ze spustem poprzecznym w kształcie litery T | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Worek do moczu dla dorosłych jałowy tygodniowy, ze spustem w kształcie litery T, z uniwersalnym wieszakiem pasującym do okrągłych i kwadratowych ram łóżka | szt | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek do moczu dla dorosłych jałowy dwutygodniowy, ze spustem w kształcie litery T, z uniwersalnym wieszakiem pasującym do okrągłych i kwadratowych ram łóżka |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny ąparat do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki , zabezpieczony osłonką, końcówka Luer Lock, z filtrem p/bakteryjnym o dużej powierzchni ,kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami dostępnymi na rynku polskim. | szt | 3870 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przyrząd do jałowego przenoszenia płynów (typu Transofix ) | szt | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik do drenów z kontrolą odsysania Sterylne, rozmiar 6 x 9 / 5 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik do drenów bez kontroli odsysania z dwiema końcówkami o rozmiarach 10/ 8 sterylne | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Korek sterylny do wenflonów z zamkniętym systemem dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membramy silikonowej z końcówką Luer 0,10 ml | szt | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ----------------------------- |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ...............................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ..................................................................................

( miejscowość )

Pakiet  9 :  Rurki , maski sterylne

| L.P | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka ustno - gardłowa Guedel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | szt | 262 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurki krtaniowe LTD rozm. 3, | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurki krtaniowe LTD rozm. 4, 5 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maski pediatryczne do tlenu- przedłużone | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maski do tlenu dla dorosłych | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka nosowo-gardłowa, przezroczysta, z miękkiego tworzywa z zaokrągloną końcówką i ściętą pod kątem, rozmiar 2,5-9 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maski do tlenu(tlenoterapia bierna) z drenem i rezerwuarem o długości 2,1m Dla dorosłych | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maski do tlenu(tlenoterapia bierna) z drenem i rezerwuarem o długości 2,1m Dla dzieci | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Maska krtaniowa z mankietem żelowym Typu I-GEL rozm. 1-5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna z balonem z niskoobjętościowym i niskociśnieniowym mankietem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,00 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,00 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,50 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,00 | szt | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,50 | szt | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,00 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,50 | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,00 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,50 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,00 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurki intubacyjne pedriatryczne bez balona ORAL / NASAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5, 4,0 , 4,5 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurki tracheostomijne z balonem niskociśnieniowym 5,0 , 6,0 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 9,0 , 9,5 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymiennik ciepła i wilgoci (filtr ) do rurek tracheostomijnych z portem tlenowym i zamykanym portem do odsysania sterylne | szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ----------------------------------------- |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ....................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................			pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ............................................................

( miejscowość )

Pakiet  10:  Szczoteczki  do pobierania wymazów sterylne

| L.P | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczka cytologiczna do pobierania wymazów sterylna pakowana pojedynczo ( typu miotełka ,brzegi ścięte dwu stronnie ) | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ------------------------- |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .....................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) .........................................................................................

( miejscowość

Pakiet  11 : Wzierniki Cusco sterylne

| L.P | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Wziernik j x użytku typu CuSco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozmiar : 90 x 36 ( M ) szerokość 26 mm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar : ( S ) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ------------------------ |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .....................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) .........................................................................................

( miejscowość )

PAKIET  12: Zgłębniki , cewniki , kanki  sterylne

| L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik dwunastniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,16,18,20,30 | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | szt | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, min. dł. 1500mm | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanki do odbytnicze j. u. z miękkiego PCW : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr 16 5 x 200 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr 24 8 x 250 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr 30 10 x 300 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Pezzer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22,24 | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26,28 | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Kehra 70 x 16cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ----------------------------------------- |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ....................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................			pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ...................................................................

( miejscowość )

Pakiet 13  :Katetery , dreny  sterylne

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne ( średnio ) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter do embolektomi i trombektomi Fogart’ego jednokanałowy 3 F /80 cm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka do długotrwałego odsysania ran B/S-250 sterylna | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych I podpajęczynówkowych typu Touchy 18 G x 80 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F x 20 cm dwukanałowy | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kateter (dren )do odsysania ran typu Redon rozm. 10 F dł. 70 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateter (dren )do odsysania ran typu Redon rozm. 12 F dł. 70 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateter (dren )do odsysania ran typu Redon rozm. 14 F dł. 70 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateter (dren )do odsysania ran typu Redon rozm. 16 F dł. 70 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren brzuszny z dwoma otworami bocznymi 22 F/40 , 24F/ 40 , 26 F/40 , 28 F/40 30 F/40 , 32 F/40 , 34 F/40 , 36 F/40 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych przezroczysta | X | X |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 19 G, 22G 0,7 x 90 mm | szt | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 G 0,7 x 38 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standard z igłą prowadzącą |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 25 G | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 G , 27 G | szt | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ------------------------------- |

Pozycja 5 ; wymagamy kateterów miękkich z nitką radiacyjną oraz perforacją otworów na długości 9-10 cm.

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

( miejscowość )............................, dnia ..........................               	pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej    …....................................................

### Pakiet 14 :  Filtry przeciwbakteryjne sterylne

| L.p | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne ( średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry oddechowe antybaktyryjne I antywirusowe ,czyste mikrobiologicznie o niskiej wadze własnej (do 30 g ) oraz małych gabarytach elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem dla dorosłych, skuteczność filtrowania musi wynosić >99,99% a okres użytkowania nie może być krótszy niż 24 godz., przestrzeń martwa nie może przekroczyć 85 ml do aparatu do znieczulenia | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne ,bez wymiennika ciepła i wilgoci , z portem kapno, pakowane pojedyńczo, sterylne do aparatu AMBU | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry do ssaków | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ------------------------------------ |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )				pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …....................................................................

Pakiet  15 :       Końcówki do odsysania Frazier

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe końcówki wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, nieprzeźroczyste, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania, kształtowalne końcówki z plastykowym mandrynem, długość 120 mm, zagięcie 30 stopni, w opakowaniu , średnica 6 CH= 2mm, 9 CH= 3mm, 12 CH=4mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty: |  |  |  | ----------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )					pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …............................................................

Pakiet  16 : Dreny , zestawy do drenażu sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren standardowy z troakarem tępym | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 20 F, 24F, 28F | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu jamy opłucnej typu Redax lub równoważny | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | --------------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )					pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej ….........................................................

Pakiet  17 : Powłoka ochronna do kabla sterylna , dreny

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powłoka ochronna do kabla kamerowego 13-14 cm x 250 cm jałowa | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowy do punkcji opłucnej ( typu Pleurofix ) | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren łączący jałowy końcówka 1 żeńska , 1 żeńska dł. 3000 mm | szt | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren łączący jałowy o przekroju 6 mm dł. 2 m , mały łącznik żeński , 1 łącznik do cewnika | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren tlenowy jałowy rozm. 7 FT dł. 2-3 m | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren łączący 3 m jałowy z końcówką odsysającą do pola operacyjnego typu Kanki Yankauera 24 Ch | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz do przyrządów TYP L-1500 mm | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | -------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................	  ( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  18:  Zgłębnik  do żywienia dożołądkowego i zestawy do żywienia dojelitowego sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do żywienia do jelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy FLOCARE INFINITY wersja do zastosowań stacjonarnych. | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego(wersja grawitacyjna) | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego z poliuretanu czas stosowania do 6 tyg. Z prowadnicą, podziałką centymetrową z linią kontrastującą w promieniach rtg . Końcówka cewnika z bocznymi otworami I jednym głównym otworem kończącym zgłębnik. Łącznik poliuretanowy umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia dojelitowego dł. 110 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Długość CH 18 x 40 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka sterylna typu Eseries o pojemności 60 ml do żywienia dojelitowego, kompatybilna do oferowanych zgłębników w punktach 3 i 4 ,typu EnFit | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Smoczki od 1-go m-ca życia na butelkę z mlekiem Bebiko RTF 90ml x 1szt. | op. | 384 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | -------------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  19:  Zestawy uniwersalny na stolik sterylny

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw uniwersalny z łatą chłonną z serwetą na stół Mayo • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), • 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza • 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm • 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 10x50 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw serwet z wycięciami - wzmocniony 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), • 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza • 1 przylepna serweta 75 x 90 cm (3-warstwowa na całej powierzchni) • 1 serweta z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 230 x 260 cm, łata chłonna 75 x 140 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm(3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm), łata chłonna 25 x 60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) | szt | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do operacji kończyn • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm • 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza • 1 taśma mocująca 9x50cm • 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni ), z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ----------------------------------------------- |

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  20: Serwety oraz inne akcesoria  chirurgiczne sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta z wycięciem U 230x260cm, łata chłonna wycięcie 20x100cm | szt | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta z otworem przyklejana 75x 90 cm , średnica otworu 6x8 cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta przeklejana 75x90 cm | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta jednorazowa 75x90 cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obłożenie samoprzylepne jałowe 150 x 240 cm | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osłona na kończynę ( nogawice) x 2 szt 75x120 cm | op | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik (kieszeń) samoprzylepny dwukomorowy około 30x40 cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pończochy 32x 120 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | -------------------------------------------- |

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  21: Fartuch chirurgiczny uniwersalny do mokrych operacji sterylny

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standardowy fartuch jałowy do zabiegów chirurgicznych wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H2O. Krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, widoczne oznaczenie rozmiaru , troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 Fartuch chirurgiczny wzmocniony – nie zawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m² Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H2O. Krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów nie zawierające bawełny, widoczne oznaczenie rozmiaru, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 Rozmiar M,L,XL | szt szt | 300 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ------------------------------------------ |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )																	pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  22:  Maska chirurgiczna  sterylna

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna typ anti splash odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa wiązana na troki | szt | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ------------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  23:  Zestaw do cystostomii –cystostom sterylny

| L.p. | Nazwa asortymentu | J. m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składa się: kateter typ Pigtai igła rozrywalna , kołnierz mocujący skalpel ,strzykawka 10ml opaska zaciskowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 14F | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 16 F | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | -------------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet 24:  Igły do wstrzyknięć i  szczoteczki do endoskopów  sterylny

| L.p | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne (średnio ) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do wstrzyknięć średnica 2,4 mm ,długość 2300mm,rozmiar igły 25G długość igły 8 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczka do czyszczenia akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie średnica 10mm | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia endoskopów Dwustronna, średnica 5mm i 11 mm, długość 230 cm . zakończone kulką | szt | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pętla do polipektomii, owalna długość ramienia 240 cm , średnica pętli 15 mm - 20mm, sterylna jednorazowego użytku. | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | --------------------------- |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .....................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................

pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) .........................................................................................

( miejscowość )

Pakiet  25: Klipsy do klipsownicy  Richard Wolf typ 8389. 911

| L.p. | Nazwa asortymentu | J. m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy z tytanu (magazynek 4 klipsów) opakowanie 20szt, rozmiar M, L | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy z tytanu( magazynek 6 klipsów) Opakowanie 20 szt rozmiar M, L | op | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ----------------------------------- |

W przypadku innego opakowania należy przeliczyć.

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  26: System  do odzyskiwania tkanek  sterylny

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do odzyskiwania tkanek sterylny, o poj.410 ml. Worek endoskopowy rozm. 10 mm, z obręczą polimerową | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | --------------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  27 : Prowadnice intubacyjne sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J. m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica intubacyjna , jałowa, jednorazowego użytku , metalowa pokryta tworzywem, miękki koniec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roz. 4,0 dł.335 mm 100/120/200 do rurki 5-8 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roz. 5,0 dl. 365 mm 100/120/300 , do rurki 8,5 /11 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ----------------------------------------- |

.

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  28: Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Medrad (model Vistron CT Model VCT 610) oraz złącza niskiego ciśnienia sterylny Vistron CT

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z wkładu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu firmy Medrad, strzykawka 200 ml , oraz złącza niskiego ciśnienia o długości min, 150 cm. Wytrzymałość ciśnieniowa 350 PSI w 100% kompatybilny z w/w wstrzykiwaczem | szt | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Złącze niskociśnieniowe 150 cm P 24B/350 PSI do aparatu VIstron CT | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ---------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  29:  Kleszczyki   biopsyjne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe miseczki owalne średnica 2,4mm długość min. 170cm | szt | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | -------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  30: Filtr antybakteryjny do ssaka New Hospivac 350

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry antybakteryjny hydrofobowy do ssaka do ssaka New Hospivac 350 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ---------------------------------------- |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet  31 : Akcesoria do zabiegów artroskopowych  sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut prowadzący o śr. 1,5mm i dł 30cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut wiercący z uchem, dł. 40-42cm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Guzik tytanowy dł. 14-16mm z potrójną pętlą. Pętla w rozmiarze od 10 do 30mm. Sterylny | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw rewizyjny. Guzik tytanowy dł 18-20mm z potrójną pętlą. Pętla w rozmiarze od 10 do 45mm. Sterylny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba interferencyjna nie wchłanialna z PEEK CF w rozmiarach: średnica 7mm-9mm dla długości 20mm oraz średnicy 7mm-12mm dla wszystkich długości tj.: 25mm, 30mm i 35mm. Sterylna. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda bipolarna do waporyzacji. Długość ramienia 115-120mm, końcówka robocza wygięta 70st. Do artroskopii kolana i barku. Wielorazowa autoklawna 134 st, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda bipolarna do waporyzacji. Długość ramienia 115-120mm, końcówka robocza prosta. Do artroskopii kolana i barku. Wielorazowa autoklawna 134st, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrze shavera do łękotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu zewnętrznym. Ostrza wielorazowe, autoklawne w średnicach od 3,4 mm do 4,2mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze shavera do łękotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym dużym otworze w płaszczu. Ostrza wielorazowe, autoklawne w średnicach od 3,4 mm do 4,2mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza wielorazowe, autoklawne o śr. 5,5 mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza wielorazowe, autoklawne o śr. 5,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Implant jednorazowy do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagięta na końcu o 15 st. Implant sterylny. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do pompy, tzw pacjenta nawadniający, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. | szt | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. "dobowy" z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą. Jałowy. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  | ------------------------------ |

Oferent zapewni nieodpłatnie  do każdego zabiegu zabezpieczenie w obłożenie jednorazowe do 100 zabiegów tj.

Zestaw do atroskopii z torbą na płyny i osłona stolika Mayo

Dwa fartuchy wzmocnione do zabiegów endoskopowych jeden rozm. XXL, a drugi L

| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotyczą pakietu nr 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca użyczy na okres trwania umowy kompletne instrumentarium konieczne do wszczepienia implantów : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompa artroskopowa, Shaver, Włącznik nożny shavera, Rękojeść robocza shavera, Wiertarka medyczna z podajnikiem drutów oraz łącznikiem typ Jacobs, Nagrywarka medyczna kompatybilna z kamerą firmy Wolf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczonych implantów. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Każdy implant musi być fabrycznie nowy, sterylnie zapakowana oraz posiadać metryczkę z numerem katalogowym i numerem seryjnym gotową do wklejenia w dokumentacji szpitalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opakowania jednostkowe muszą posiadać etykiety w języku polskim. |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …...............................................

Pakiet   32 :  Cewniki sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J. m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub numer katalogowy oraz producent oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik urologiczny FOLEYA j.u z plastikową zastawką poj. balonika 5-10 ml , wymiana cewnika min. co 14 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10( rozmiar balonika 3-5 ml) | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | szt | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | szt | 355 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | szt | 335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik urologiczny Nelatona j.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 6 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 8 | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 6 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 8 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 12 | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 14 | szt | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 16 | szt | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH 18 | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balon do nefrostomii z mandarynem dł. 41 cm, poj. Balon 5 ml CH 14 CH 16 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  | ----------------------------------- |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ..............................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................			pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ..............................................................

Pakiet 33 :  Papiery termoczułe , KTG, EKG

| L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | Potrzeby roczne (średnie) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do EKG termoczuły : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 x 40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 x 25 | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do EKG ASCARD Mr.RED termoczuły bezpyłowy szerokość 60mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do videoprintera K61B rozmiar 110 x 20 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papiery do drukarek termicznych : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 x 30 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 x 30 (TP-2) | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG wysiłkowego SICARD 460 148 x 100 x 400 | rol | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do KTG Oxford TEAM 143 x 150 x 300 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do defibrylatora ZOLL M-SERIES Basic-2 90 x 90 x 200 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do defibrylatora LIFEPACK 12,15 szerokość siatki milimetrowej 100mm , szerokość papieru 102mm, | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |

Ogółem wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ...........................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ...............................                             pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ..............................................................................

( miejscowość )

Pakiet  34 : Elektrody , żele  niesterylne

| L.P. | Nazwa asortymentu | J.M, | Potrzeby roczne (średnie) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do USG 0,5 l | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do badań EKG przeznaczona do badań spoczynkowych ,monitorowania i diagnostyki prostokątna wym..36 x 40 mm z wypustką ułatwiającą aplikację elektrody z żelem stałym , na piance polietylenowej, nie zawierającej pcv i latexu a’50 szt | op | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda do badań EKG przeznaczona do badań spoczynkowych ,monitorowania i diagnostyki okrągła średnica ( 30 mm z żelem stałym , na piance poletylenowej nie zawierającej pcv i latexu a’ 50 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do badań holterowskich oraz 24-godzinnego monitoringu pacjenta prostokątna wym. 55 x 40 mm, z wycięciem do stabilizacji i mocowania przewodów , z żelem stałym , z centralnie umieszczonym napem na piance polietylenowej , nie zawierającej pcv i latexu a’50 szt | op | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód dołączeniowy PD 3 | kpl | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia w innych niż podane w tabeli opakowaniach jednostkowych z odpowiednim przeliczeniem

ilości i  zaokrągleniem do pełnych opakowań.

Ogółem wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ...........................................................................................................................................................................................

( miejscowość ) .......................... , dnia ...............................                                                pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta )

..............................................................................

Pakiet  35 :  Opaski , pojemniki  niesterylne

| L.P | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na plwocinę sterylny | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki bakteriologiczne sterylny | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na wenflony 0,7 l | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik na zużyte igły 2 l | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łopatka drewniana a 100 | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt plastikowy na worki do moczu | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |

Opaski z poz. 1-2 muszą być miękkie,  nie mogą podrażniać skóry.

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .....................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) .........................................................................................

( miejscowość )

Pakiet 36 :  Bielizna jednorazowego użytku niesterylne

| L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek fizelinowy okrągły | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch fizelinowy | szt | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło fizelinowe 200-210 x 160 | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Poszwa na koc fizelinowa duża | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Poszewka na poduszkę fizelinowa | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Fartuch foliowy | szt | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękawiczki foliowe A’100 | op | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Myjki jednorazowego użytku z miękkiego i chłonnego materiału niepodfoliowanego | szt | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Maski ochronne nie wyjałowione z gumką i (na troki) | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ochraniacze na buty foliowe | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Spodenki do kolonoskopii rozmiar XXL | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojedynczo pakowana szczoteczka jednorazowego użytku posiadająca miękkie włosie z jednej strony dzięki któremu można usunąć płytkę nazębną oraz wydzielinę z jamy ustnej, nie podrażniająca dziąseł ,oraz delikatną gąbką z drugiej strony szczoteczki. Posiadająca funkcję jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz łącznik do kontrolowanego odsysana | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aplikator gąbkowy jednorazowego użytku do nawilżania ust oraz błony śluzowej pakowany pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Koszule fizelinowe białe do zabiegów XL | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty: |  |  |  |  |

Dotyczy poz.8 Zamawiający wymaga złożenia próbki  myjki- 1szt

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .........................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ...........................................................................

( miejscowość )

Pakiet  37 :  Baseny sanitarne , miski nerkowate niesterylne, koce ratunkowe

| L.P. | Nazwa a s o r t y m e n t u | J.m. | Potrzeby roczne ( średnie ) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojniki dla chorych | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaczka | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Basen sanitarny | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kieliszki do leków plastikowe a, 75 | op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Miski nerkowate plastikowe małe | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Miski nerkowate plastikowe duże | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Słoje do moczu typu tulipan plastikowe | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Koc ratunkowy (folia życia) srebrno-złota o wymiarach 210 x 160 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |

Poz. 4. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia w innych niż podane w tabeli opakowaniach jednostkowych z odpowiednim przeliczeniem

ilości i  zaokrągleniem do pełnych opakowań.

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .....................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................	pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) .........................................................................................

( miejscowość)

Pakiet  38: Drobny  sprzęt  laboratoryjny

| L.P. | Nazwa a s o r t y m e n t u | J.M. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki do transportu moczu 100 ml nie sterylne | szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami , gładkie gr.1 mm (pak. 50 szt ) | op | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami z obustronnym matowym polem do opisu o szer . 2 0 mm (50 szt ) | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 (1000 szt ) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipety pasteurowskie plastikowe poj.1 ml (1000 szt ) | op | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki typu Eppendorf do pipet plastikowe (standardowe) 0,2 ml (1000 szt ) | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kuwety makro plastikowe | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Naczynko 2 PS do analizatora HITACHI poj. 3 ml BSA 031 (1000 szt) | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki plastikowe 4 ml (12*75) | szt | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pisaki laboratoryjne ( czarne ) wodoodporne typu Sanford Sharpie grube i cienkie | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty: |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia w innych niż podane w tabeli opakowaniach jednostkowych z odpowiednim przeliczeniem

ilości i  zaokrągleniem do pełnych opakowań

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  ....................................................................................................................................................................................  ..........................

...............................,  dnia ..............................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) ...................................................................

PAKIET 39 :  Błony rtg , wywoływacz , utrwalacz

| L.p | Nazwa asortymentu | J. m. | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błony RTG ogólnodiagnostyczne, zielonoczułe ( do obróbki mechanicznej ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 x 24 | op | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 x 30 | op | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 x 40 | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 x 35 | op | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 x 43 | op | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrwalacz RTG 2 x 20 l | op | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wywoływacz RTG 2 x 20 l | op | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Starter 1 l | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem : |  |  |  |  |

Błony i odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta i być tej samej marki. Wymagamy ustawienia wywoływarki RTG  do zaoferowanych  błon (w przypadku gdy błony będą inne niż dotychczas używane).  Utrwalacz i wywoływacz ma być  w opakowaniach niekaucjonowanych.

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .....................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) .........................................................................................

( miejscowość )

PAKIET 40 : Koperty

| L.P. | Nazwa asortymentu | J.m. | Potrzeby roczne ( średnie ) | Cena netto za op | Stawka VAT | Cena brutto za op | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOPERTY a’100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 x 43 | op | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 x 35 | op | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 x 30 | op | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 x 24 | op | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty: |  |  |  |  |

Ogółem  wartość  brutto  oferty ( słownie ) :  .....................................................................................................................................................................................................

.......................... , dnia ................................		pieczątka  i podpis osoby upoważnionej ( oferenta ) .........................................................................................

( miejscowość )

Pakiet  41 : Wkłady jednorazowe do systemu  ssącego niesterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m | Potrzeby roczne (średnio) | Cena netto za szt | Stawka VAT | Cena brutto za szt | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent oferowanego towaru i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłady workowe jednorazowego użytku do systemu ssącego Serres preżelowe - z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilny z pojemnikiem posiadający funkcję samozasysania i uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister. Wyposażony w filtr antybakteryjny i membranę hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadające szeroką pętle do łatwego demontażu worka, wykonane z cienkiej folii poj. 1000 ml , 2000 ml, 3000 ml | szt | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |

Ogółem  wartość brutto ofert  ( słownie )  ............................................................................................

............................, dnia ..........................

( miejscowość )

pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej …..............................................