1/2018   Załącznik nr 2                                                                            Formularz cenowy

Pakiet  I .   Odczynniki  lateksowe  i kasetkowe

| Lp. | Nazwa oferowanego preparatu | Ilość oznaczeń roczna | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość roczna netto | Wartość roczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynnik lateksowy RF + kontrole a, 100 oznaczeń | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik lateksowy ASO + kontrole a, 100 oznaczeń | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik lateksowy Waalera Rosego + kontrole a, 100 oznaczeń | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komórki LE(SLE) a, 25 oznaczeń | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mononukleoza test lateksowy | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADENO i ROTA WIRUSY w kale Test kasetkowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FOB –krew utajona w kale (bez diety,test kasetkowy o najwyższej czułości) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Narkotyki w moczu test kasetkowy (5-7 parametrowe) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Próby ciążowe w moczu test kasetkowy | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mukoproteidy (zestaw) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strep test kasetkowy | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium Difficile test kasetkowy | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Testy kasetkowe  z wyraźnym polem odczytu reakcji (rota i adeno wirusy odczyt w oddzielnych polach na jednej kasetce)

FOB test bez diety

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej do reprezentacji /

1/2018   Załącznik nr 2                                                                            Formularz cenowy

Pakiet  II .  KOAGULOLOGIA  - ( COAG CHROM 3003)

| Lp. | Nazwa oferowanego preparatu | Ilość Oznaczeń Roczna/ opakowań | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego APTT | 7850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania czasów PT | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne NORMAL 1 ml | 120 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne HIGH 1 ml | 120 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne D-dimer N 1 ml | 32 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne D-dimer P 1 ml | 32 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuwety a 500 | 51 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator | 3 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do D-dimery | 25 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek wapnia | 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej do reprezentacji  /

1/2018    Załącznik nr 2                                                                            Formularz cenowy

Pakiet  III .   HEMATOLOGIA  - / odczynniki  do  aparatu SYSMEX  K X 21 N  /

| Lp. | Nazwa oferowanego preparatu | Ilość opakowań / roczna / | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diluent a 20L | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lizat 500 ml | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krew kontrolna LOW 2,5 ml | 4 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krew kontrolna NORMAL 2,5 ml | 8 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krew kontrolna HIGH 2,5 ml | 4 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik myjący (5x100 ml) | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Odczynniki i krew kontrolna produkowane przez tego samego producenta

Odczynniki do podłączenia bez rekalibracji

......................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej do reprezentacji /

1/2018    Załącznik nr 2                                                                            Formularz cenowy

Pakiet  IV . Odczynniki  biochemiczne  -  ACCENT 200

| Lp. | Nazwa oferowanego preparatu | Deklarowana roczna ilość oznaczeń | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do oznaczania glukozy Metoda z oksydazą glukozową. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Albuminy Metoda z BCG | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alkohol etylowy Metoda enzymatyczna | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do oznaczania mocznika Metoda z ureazą GLDH . | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania kwasu moczowego Metoda z urykazą/POD. | 3240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do oznaczania HDL Cholesterol metoda bezpośrednia | 3120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do oznaczania białka całkowitego Metoda biuretowa. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do oznaczania bilirubiny całkowitej Metoda z wanadanem sodu. | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do oznaczania kreatyniny Metoda enzymatyczna. | 10 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do oznaczania cholesterolu całkowitego Metoda z esterazą i oksydazą . | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do oznaczania trójglicerydów Metoda z peroksydazą | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do oznaczania bilirubiny bezpośredniej Metoda z wanadanem sodu | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ASAT Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu. | 5580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ALAT Metoda IFCC. bez fosf. pirydoksalu | 5270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AMYLAZA Metoda z CNP-G3. . | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GGTP Metoda z gamma-glutamylokarboksynitro-anilidem. | 1820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK Metoda IFCC. | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wapń całkowity Metoda z arsenazo | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | FOSFOR NIEORGANICZNY Metoda z fosforomolibdenianem. | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fosfataza alkaiczna Metoda IFCC z dod.AMP. | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Żelazo Metoda z ferrozyną. | 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Magnez Metoda z blękitem ksylidylowym. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CRP ilościowo Liniowość do 30 mg/dl Ciekły odczynnik . | 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁY KONTROLNE I KALIBRATORY |
| 24 | Surowica kontrolna N po 5 ml Liofilizowana; na bazie surowicy ludzkiej; m.in. z poziomem dla HDL bezpośredniego i bilirubiny całkowitrej i bezpośredniej. | 72 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Surowica kontrolna P po 5 ml Liofilizowana; na bazie surowicy ludzkiej; m.in. z poziomem dla HDL bezpośredniego i bilirubiny całkowitrej i bezpośredniej. | 72 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Multikalibrator LEVEL 1 Liofilizowany; na bazie surowicy ludzkiej; także z poziomem dla bilirubiny całkowitej i bezpośredniej. | 12 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Multikalibrator LEVEL 2 Liofilizowany; na bazie surowicy ludzkiej; także z poziomem dla bilirubiny całkowitej i bezpośredniej. | 12 fiol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kontrola do CRP | 3 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kalibrator do CRP | 3 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kalibrator do etanolu. | 2 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kontrola do etanolu. | 2 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kalibrator HDL | 3 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘSCI ZUŻYWALNE,PŁYNY MYJĄCE INNE |
| 33 | Kuwety pomiarowe opakowania po 2500 szt do aparatu Accent -200 w segmentach po 10szt | 31op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Lampa | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płyn myjący do analizatora kwaśny | 6 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płyn myjący do analizatora zasadowy | 6 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Filtr wodny | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

1.Wszystkie odczynniki w formie ciekłej w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do rotora,                                                                                       2.Instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na aparat dołączone do oferty przetargowej

3. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta

4. Wszystkie kalibratory muszą być dostosowane do oferowanej metodyki badań

5. Wszystkie kontrole musza być dostosowane do oferowanej metodyki oraz posiadać serie z jak najdłuższym okresem przydatności

6.  W przypadku gdy z deklarowanych ilości oznaczeń nie można zaoferować pełnego opakowania należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania .

...............................................................................

/ pieczątka  i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji /

1/2018   Załącznik nr 2                                                                            Formularz cenowy

Pakiet V Jonogramy, gazometria ,paski do moczu

| L.p. | Nazwa oferowanego produktu /należy wpisać nazwę / | Ilość opakowań \roczna\ | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JONOGRAMY RAPIDCHEM 744 |
| 1 | Moduł reakcyjny Na,K,CL | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór myjący | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda referencyjna | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pompka | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda chlorkowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Moduł zaworów | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| GAZOMETRIA RAPIDLAB 348 |
| 1 | Cal PACK BUFOR lub równoważny | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CAL PACK WASH lub równoważny | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butla z gazami (komplet) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola LEVEL 1 po 30 ampułek | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrole LEVEL 2 po 30 ampułek | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrole LEVEL 3 po 30 ampułek | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roztwory uzupełniające elektrody (Na K CL ) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Roztwór uzupełniający elektrodę pH | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda p O2 | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda p CO2 | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda referencyjna | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pompka | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Roztwór uzupełniający do elektrody referencyjnej | 2szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Roztwór odbiałczający x 10szt | 4 op |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Roztwór kondycjonujący x 10 szt | 3 op |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

.....................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji/

1.Zaoferowany asortyment powinien być zgodny z wymogami instrukcji obsługi producenta analizatorów parametrów krytycznych R.348 i R.744(ustawa o wyrobach medycznych-art.4  punkt 4 czyli obowiązek przestrzegania instrukcji używania analizatorów dostarczonych przez wytwórcę)

2.Cały asortyment powinien pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności wyników.

3.Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników niewymagających dodatkowej walidacji na aparatach R.348 i R744 lub posiadających dokument prducenta aparatów o przeprowadzeniu walidacji na w/w analizatorach

4.Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty wyników precyzji i odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzanych na systemie R.348 z użyciem oferowanych odczynników i materialów kontrolnych wystawionych przez producenta.

1/2018    Załącznik nr 2                                                                            Formularz cenowy

Pakiet VI Odczynniki do immunochemii

| Lp. | Nazwa oferowanego produktu /należy wpisać nazwę / | Ilość oznaczeń / roczna / | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki |
|  | TSH a 200 oznaczeń | 4800 |  |  |  |  |  |
|  | Troponina Ths STAT. a 100 oznaczeń | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | HBS a 100 oznaczeń | 1900 |  |  |  |  |  |
|  | FT3 a 200 oznaczeń | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | FT4 a 200 oznaczeń | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | PSA a 100 oznaczeń | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | ß HCG a 100 oznaczeń | 400 |  |  |  |  |  |
|  | PRL a 100 oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |
|  | TOXO IgG a 100 oznaczeń | 300 |  |  |  |  |  |
|  | TOXO IgM a 100 oznaczeń | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Prokalcytonina a 100 oznaczeń | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Anty TPO a 100oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Anty HCV a 100 oznaczeń | 600 |  |  |  |  |  |
|  | HIV comb. a 100 oznaczeń | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Witamina D3 a 100 oznaczeń | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Witamina B12 a 100 oznaczeń | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Pro BNB a 100 oznaczeń | 700 |  |  |  |  |  |
|  | CK-MB a 100 oznaczeń | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory i Kontrole niezbędne do wykonywania w/w ilości oznaczeń Należy podać nazwy określić ilośc i cenę |
|  | Materiały eksploatacyjne (płucząco-myjące)wszystkie niezbędne do wykonywania w/w oznaczeń i zaoferowanego do dzierżawy aparatu należy podać nazwy oraz określić ilośc i cenę |  |  |  |  |  |  |

| Dzierżawa aparatu | Cena netto m-cznie | Stawka VAT | Cena brutto m-cznie | Wartość roczna netto | Wartość roczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51) Dzierżawa analizatora do w/w odczynników |  |  |  |  |  |

.....................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji/