11/2018                                                                                                                Formularz cenowy

Pakiet I . Szew syntetyczny pleciony  wchłanialny  w odcinkach o dl. 140- 150 cm , bez igły

|  |  |  |  |  | A | B | C | D=AxB | E=B+C | F=D+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis nici | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | J.m | Ilość Rocznie | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto |
|  | Grubość UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 – 0 |  |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 – 0 |  |  | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 – 0 |  |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 3-0 długość nici w odcinkach 45 cm x 6 nitek w saszetce podwiązki |  |  | saszetka | 204 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W opakowaniu zbiorczym metryczki zawierające m.in.. kod, serię, grubość nici, nazwę nici i nazwę producenta

- Czas wchłaniania, całkowitej masy szwu 50-90 dni

- Czas podtrzymywania tkankowego od  28- 35 dni ( 80% po 14 dniach)

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej /

Pakiet II . Szew syntetyczny pleciony wchłanialny w odcinkach o  dł. 70-90 cm  z igłą

|  |  |  |  |  | A | B | C | D=AxB | E=B+C | F=D+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość nici | IGŁA | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Jednostka Miary | Ilość rocznie | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jednost. brutto | Wartość brutto |
| L.p. | UPS | Rodzaj | Krzywizna | Długość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-0 | okrągła | ½ koła | 25 mm |  |  | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3-0 | okrągła | ½ koła | 30 mm |  |  | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2-0 | okrągła | ½ koła | 25 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-0 | okrągła | ½ koła | 30 mm |  |  | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-0 | okrągła | ½ koła | 35 mm |  |  | saszetka | 132 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | okrągła | ½ koła | 40 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1-0 | okrągła | ½ koła | 35 mm |  |  | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1-0 | okrągła | ½ koła | 30 mm |  |  | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | okrągła | ½ koła | 30 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | okrągła | ½ koła | 40 mm |  |  | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |
| 11 | 4-0 | okrągła | ½ koła | 20 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1-0 | Igła podwójnie wzmocniona | ½ koła | 30 mm |  |  | saszetka | 288 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2-0 | Igła Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 30 mm |  |  | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

W opakowaniu zbiorczym metryczki zawierające m.in.. kod, serię, grubość nici, nazwę nici i nazwę producenta

W poz. od 1 do 13 wymagany czas wchłaniania od 56-90  dni, okres podtrzymywania tkankowego od 28-  35 dni.(80 % po 14 dniach )

Długość igły – tolerancja +/- 1 mm

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej /

Pakiet III . Szew syntetyczny pleciony wchłanialny w odcinkach 70-90 cm z igłą

|  |  |  |  |  |  | A | B | C | D=AxB | E=B+C | F=D+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Grubość UPS | IGŁA | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | J.m | Ilość Rocznie | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
|  |  | Rodzaj | Krzywizna | Długość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 – 0 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 16 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Tnąca | ½ koła | 37 mm |  |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W opakowaniu zbiorczym metryczki zawierające m.in.. kod, serię, grubość nici, nazwę nici i nazwę producenta

Czas wchłaniania do 42 dni

Efektywny okres podtrzymywania tkankowego 10 –14 dni

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej /

Pakiet IV Szew syntetyczny ,poliamidowy jednowłóknowy, niewchłanialny, w odcinkach 75 cm z igłą

|  |  |  |  |  |  | A | B | C | D=AxB | E=B+C | F=D+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis nici | IGŁA | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | J.m | Ilość Rocznie | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto |
|  | Grubość UPS | Rodzaj | Krzywizna | Długość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 – 0 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 19 mm |  |  | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 – 0 | Odwrotnie Tnąca | 3/8 koła | 26 mm |  |  | saszetka | 408 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 – 0 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 26 mm |  |  | saszetka | 1032 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 – 0 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 26 mm |  |  | saszetka | 264 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 – 0 | Tnąca | 3/8 koła | 39 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Szew syntetyczny poliamidowy, monofilamentowy w kolorze granatowym lub niebieskim, igły wykonane z najlepszej jakości stali chirurgicznej dostępnej na rynku, serii 300 , poświadczone oświadczeniem producenta. W opakowaniu zbiorczym metryczki zawierające m.in.. kod, serię, grubość nici, nazwę nici i nazwę producenta

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej /

Pakiet V . Szew syntetyczny poliestrowy , wielowłóknowy, niewchłanialny z igłą

|  |  |  |  |  |  | A | B | C | D=AxB | E=B+C | F=D+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis nici | IGŁA | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | J.m | Ilość Rocznie | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
|  | Grubość UPS | Rodzaj | Krzywizna | Długość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4/0 | okrągła tnąca | ½ koła | 16-18 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | Okrągła tnąca | ½ koła | 16-18 mm |  |  | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1/0 | Okrągła tnaca | ½ koła | 30-37 mm |  |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W opakowaniu zbiorczym metryczki zawierające m.in.. kod, serię, grubość nici, nazwę nici i nazwę producenta

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej /

Pakiet VI Szew syntetyczny, polipropylenowy , jednowłóknowy ,monofilamentowy  niewchłanialny z  igłą

|  |  |  |  |  |  | A | B | C | D=AxB | E=B+C | F=D+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis nici | IGŁA | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | J.m | Ilość rocznie | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
|  | Grubość UPS | Rodzaj | Krzywizna | Długość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/0 | okrągła | 1/2 koła | 40 mm |  |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | okrągła | 1/2 koła | 26 mm |  |  | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | okrągła | 1/2 koła | 26 mm |  |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | okrągła | 1/2 koła | 18 mm |  |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4/0 | okrągła | 1/2 koła | 18 mm |  |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W opakowaniu zbiorczym metryczki zawierające m.in.. kod, serię, grubość nici, nazwę nici i nazwę producenta

.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej /

Pakiet VII. Szew syntetyczny, jednowłóknowy , wchłanialny z igłą  monofilamentowy

|  |  |  |  |  |  | A | B | C | D=AxB | E=B+C | F=D+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis nici | IGŁA | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | J.m | Ilość Rocznie | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
|  | Grubość UPS | Rodzaj | Krzywizna | Długość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | okrągła, gruba z tępym czubkiem | 1/2 koła | 50 mm |  |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W opakowaniu zbiorczym metryczki zawierające m.in.. kod, serię, grubość nici, nazwę nici i nazwę producenta

Wymagany czas wchłaniania od 90 do 120 dni

Czas podtrzymywania tkankowego 21-28 dni 						.......................................................................

/  pieczątka  i podpis  osoby  upoważnionej /