Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.

Dąbrowskiego 16   14-300 Morąg

Tel.:89/7574231    89/7572130   fax 89/7574593

NIP-741 212-52-17   REGON 000306555  KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

Morąg 10.05.2018r

10/2018

Wszyscy odbiorcy

W Y J A Ś N I E N I E

Szpital  Miejski  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością w  Morągu  ul. Dąbrowskiego 16 informuje, że w  związku z  ogłoszonym  zapytaniem ofertowym na dostawę ”Nici  chirurgicznych „ nr sprawy  10/2018 wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr II, poz. 5, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr II, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wzmocnioną zamiast podwójnie wzmocnionej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, nie dopuszczamy igły okrągłej mocnej.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr III, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr VI, poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I i II syntetyczny, wchłanialny szew pleciony, o nie gorszych parametrach niż oczekiwane pierwotnie przez Zamawiającego, o czasie wchłaniania całkowitej masy szwu 60 – 75 dni, czasie podtrzymania tkankowego 28 dni, 70% po 14 dniach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie  7

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I poz. 6 podwiązek 2 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I poz. 6 podwiązek 3 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści w Pakiecie II, poz. 7 igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści w Pakiecie II, poz. 7 igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, taka pozycja jest pod numerem 8.

Pytanie  11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie II, poz. 12 igły zwykłej bez wzmocnienia, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych wycen.

Odp. Nie.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie II poz. 13 igły o długości 26 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie.

Pytanie 13

Pakiet I-III, V-VII

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowania zbiorcze zawierały metryczki, lub wyrazi zgodę na dołączenie osobnych metryczek do opakowania zbiorczego?

Odp. Nie

Pytanie 14

Pakiet I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o czasie podtrzymywania tkankowego od 21-28 dni, ok. 70% po 14 dniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz?

Odp. Nie

Pytanie 15

Pakiet II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o czasie podtrzymywania tkankowego od 21-28 dni, ok. 70% po 14 dniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz?

Odp. Nie

Pytanie 16

Pakiet II , pozycja 5, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę o długości 37mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 17

Pakiet II, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę wzmocnioną wykonaną z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej  się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia?

Odp. Nie

Pytanie 18

Pakiet IV, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Odp. Tak

Pytanie 19

Pakiet IV, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 20

Pakiet VI, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 21

Pakiet VI, pozycja  5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17mm?

Odp. Nie

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I, II metryczki znajdujące się na zewnątrz opakowania?

Odp. Tak, dopuszczamy