SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP 741-212-52-17 REGON 000306555 KRS 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 3 260 000 zł

tel. 89 757 42 31		faks 89 757 45 93

Morąg, 07.01.2020

1/2020

Wszyscy odbiorcy

W Y J A Ś N I E N I E

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 14-300 Morąg,

ul. Dąbrowskiego 16, informuje, że w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „System próżniowy”, nr sprawy 1/2020, wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy formularza cenowego - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 8 nakłuwacza nożykowego o głębokości 1 mm a szerokości 1,1 mm, lub na zaproponowanie nakłuwacza nożykowego o głębokości 2 mm a szerokości 0,8 mm.

Odp.: Tak, dopuszczamy

Pytanie 2

Dotyczy formularza cenowego - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 nakłuwacza z igłą 30G o głębokości 1,2 mm.

Odp.: Tak, dopuszczamy

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).

Odp.: Nie

Pytanie 4

Dotyczy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Nie.

Pytanie 5

Dotyczy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy.”

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis  §6  umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Odp.: Nie.

Pytanie 6

Dotyczy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisu na: 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy brutto za każdy dzień zwłoki?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu par. 6 ust. 1b tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odp.: Nie.

Pytanie 7

Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy załącznika nr 2 pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do OB. na 1,6ml krwi z cytrynianem Na 3,8%. Jest 	to typowe stężenie cytrynianu Na w probówkach do OB.

Odp.: Nie.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 2 pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze nożykowe o gł. Nakłucia 1,8mm

Odp.:  Nie

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 2 pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze nożykowe o gł. Nakłucia 1,0 mm

Odp.: Tak

Pytanie 10

Dotyczy załącznika 2 pozycja nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł z wizualizacją z uchwytem z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym jako dwa osobne – nie zmontowane ze sobą elementy tj. nie pakowane pojedynczo jako zestaw gotowy do użycia?

Odp.: Nie

Pytanie 11

Dotyczy załącznika 2

Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu, aby igły, uchwyty i adaptery pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Nie