**Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o.**

ul. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel. 897574231 897572130 faks 897574593

NIP: 741-212-52-17 REGON: 000306555 KRS: 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy: 3660000 zł

**Znak sprawy: 17/2020 Morąg, 22-05-2020 r.**

**W Y J A Ś N I E N I E**

Szpital Miejski w Morągu Spółka z o. o. informuje, że w związku z ogłoszonym postępowaniem na „Dostawę nici chirurgicznych”, nr sprawy 17/2020, wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

**Dot. Pakietu II, poz. 5, 7**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak**

**Pytanie 2**

**Dot. Pakietu II, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą mocną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak**

**Pytanie 3**

**Dot. Pakietu VI, poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak**

**Pytanie 4**

**Dot. Pakietu VII, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak**

**Pytanie 5**

**Dotyczy Zadania nr 8, Pozycji nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, Pozycji nr 3 siatkę w rozmiarze 25x36cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie ma takiego zadania**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakietach I, II szwów plecionych, wchłanialnych, wykazujących podtrzymywanie tkankowe przez 28 dni (70% po 14 dniach), spełniające pozostałe wymogi zapisane w SIZW?

**Odp.: Nie**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I poz. 6 nici w odcinkach, 75 cm x 3 szt. nitek w saszetce, z podwojeniem ilości saszetek, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Tak**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie II poz. 7 igły o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Nie**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie II, poz. 12, 14 igłę wzmocnioną o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Nie**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści do zaoferowania w Pakiecie II poz. 13 igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Nie**

Ewa Michałowska