SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

### Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru  Sądowego  Kapitał Zakładowy -4 260 000 zł

# TEL. (089) 757- 42- 31			FAX. (089) 757- 45- 93

23/2020

Wszyscy odbiorcy

W Y J A Ś N I E N I E

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka z o. o , ul. Dąbrowskiego 16 informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na  dostawę opakowań sterylizacyjnych  nr sprawy 23/2020 wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1
Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wybrane pozycje lub wyłączenie Poz. 18 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp.Nie.

Pytanie 2

1.Dotyczy wzoru umowy § 6, ust.1.a.Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary do:..10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Odp. Nie.

2.Dotyczy wzoru umowy § 6 ust.1,b: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary  do ...0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia .”

Odp. Nie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odp. Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Nie wymagamy.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 1 do 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odp. Tak.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 1 do 14:

Czy Zamawiający wymaga rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odp. Nie wymagamy.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 1 do 14:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość  wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 6 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 1 do 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków,o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868?

Odp. Tak.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 1 do 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 1 do 14:

Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 17:

Czy Zamawiający ma na myśli rolkę o szerokości 19mm i długości 50m?

Odp. Zamawiający ma na myśli  taśmę samoprzylepną z identyfikatorem o wymiarach 19mmx 55m o rolce 50mb

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 17:

Czy Zamawiający wymaga aby taśma nie posiadał lateksu ani ołowiu?

Odp. Tak wymagamy.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 2:

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość  10 cm?

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 2:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Tak wymagamy.

Pytanie 16

Dotyczy pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V/VI posiadał odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 17

Dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający ma na myśli super mocną, trójwarstwową włókniną typu SMS?
Odp. Tak.